## Oracle
Num_equipement | Systeme | Description | Description de l'équipement
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | Soufflage avec de l'air des radiateur de refroidissement du transformateur | TRANSFO PRINCIPAL
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | Bruit moto-ventilateur transformateur principal U3 | TRANSFO PRINCIPAL
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | manque éclairage transformateur principal | TRANSFO PRINCIPAL
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | Arrêt 7 jours U3 AVR 2021: Entretien préventif des transformateur TP/TS | TRANSFO PRINCIPAL
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | Dégagement des portes grillage haut suite risque de chute | TRANSFO PRINCIPAL
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | prévoir changer le silicagel du transformateur principal tr3 | TRANSFO PRINCIPAL
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | netoyage et souflage des radiateurs du transformateur TP3 | TRANSFO PRINCIPAL
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | Prévoir la remise en état porte transformateur principal | TRANSFO PRINCIPAL
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | Présence trace d'huile au niveau sortie borne 1U du transformateur principal | TRANSFO PRINCIPAL
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | prévoir le contrôle des indicateur température enroulement transformateur (position anormal d'aiguille de l'image de la dernière mesure) | TRANSFO PRINCIPAL
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | prévoir soufflage radiateur | TRANSFO PRINCIPAL
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | apparition alarme 30bat10cf001 ( transfo principal flux d'huile inferieure a min 1 ) | TRANSFO PRINCIPAL
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | Arrêt U3: Remise en état du réseau de terre du transformateur BAT | TRANSFO PRINCIPAL
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | Arrêt U3: Remise en état du réseau de terre du transformateur BAT | TRANSFO PRINCIPAL
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | PREVOIR LE SOUFFLAGE DES RADIATEUR TEMP ELEVEE | TRANSFO PRINCIPAL
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | PREVOIR LE SOUFFLAGE DES RADIATEUR TEMP ELEVEE | TRANSFO PRINCIPAL
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | SAFETY : Fuite par bride radiateur du transformateur principal | TRANSFO PRINCIPAL
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | SAFETY : Fuite par bride radiateur du transformateur principal | TRANSFO PRINCIPAL
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | Prévoir soufflage des radiateur du transformateur principale | TRANSFO PRINCIPAL
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | Prévoir soufflage des radiateur du transformateur principale | TRANSFO PRINCIPAL